문서번호	급수운영과-10011
결재일자	2014.5.2.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	05/02 안재엽
협 조
	주무관		양윤선

누수탐지 작업일지(기간제근로자)-2014년5월2일

(A조)

탐 지 일	2014년 5월 2일 (금요일)		공무직	기간제
탐지구역	아차산11,대현산168소블록		###	########
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
아차산11,대현산168소블록	중곡동 58번지 주변 용두동 112번지 주변	○ 누수징후 발견 ########### ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 18개소 - 중형밸브실 : 16개소 - 소 화 전 : 10개소 - 하 수 도 : 8개소 - 계 량 기 : 10개소 - 빗 물 받 이 : 0개소

(B조)

탐 지 일	2014년 5월 2일 (금요일)		기간제
탐지구역	아차산12소블록		#############
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산12소블록	중곡동 78번지 주변	○ 누수징후 발견 #### ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 22개소 - 중형밸브실 : 20개소 - 소 화 전 : 11개소 - 하 수 도 : 20개소 - 계 량 기 : 23개소 - 빗 물 받 이 : 18개소

별첨 : 1. 탐지일지 1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 1부

3. 소블록도면 1부.  끝.