복    명    서

결재	★담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박희정	우경식	전결 05/02 代김용관

	민원접수신청-864(2014.5.2..)호 「위험물제조소등(옥내탱크저장소) 용도폐지신고」에 따른 현지 확인결과를 아래와 같이 복명합니다.
2014. 5. 2.
복명자 : 소방경 우경식 복명자 : 소방장 박희정

복 명 내 용
확인일시	2014. 5. 2.(금)
건 명	위험물저장소(옥내탱크) 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과보고[종로2가 우체국]
내용	1. 위와 관련하여 위험물제조소등(옥내탱크저장소) 용도폐지신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다. ○ 대 상 : 종로2가 우체국 ○ 위 치 : 서울시 종로구 종로17길 8(종로2가 39-2) ○ 설치자 : 종로2가 우체국장 ○ 허가번호 : 제23-0498-960919호 ○ 품명 및 수량 - 경 유/옥내탱크저장소/2,000ℓ×1기 및 경 유/옥내탱크저장소/1,000ℓ×1기 2. 확인사항 ○ 위험물안전관리법 제11조 및 규칙 제23조의 규정 적법여부 3. 확인결과 ○ 옥내탱크저장소 : 철거 4. 담당자 의견 제반관련 민원서류 검토 및 현장확인 한 바 적정함으로 위험물제조소등(옥내탱크 저장소) 용도폐지신고를 수리함이 옳다고 사료됨. 붙임 현장확인사진 1부. 끝.