문서번호	급수운영과-9135
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
백길현	박종태	05/02 代공문수
협 조

누수탐지 작업일지

2014년 5월 2일(금요일)								탐지원	주무관		주무관		공무직
									백길현		-		김태환
탐지구역				서초14블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
서초14		관 로 (다점식,L-로드탐사)		강남구 봉은사로 1길 16 (논현동 184-31번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 집중탐지후 누수징후관로 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 100mm관로 누수적출후 시설관리과 누수 복구담당자 이첩.							100mm관로 누수적출
청담15		민 원 (지하계단불명수유입)		강남구 역삼로 78길 8 (대치동 911-15번지)		상가건물 지하층 계단 벽면에서 불명수유입, 탐지결과 하수(오수)로 판명 수용가 자체처리 안내함.							하수
서초14		관 로 (다점식야간탐사재설치)		강남구 강남대로 118길 67일대 (논현동 180-10번지)		누수 취약지역 계획(기간제)탐사 서초14소블록 집중탐지후 누수징후관로 다점형상관식 로거센서 3개소 야간측정 2차 재설치중.							100mm관로
				-이하여백-
기간제 근무자 작업일지
구분	근무자		블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐누계
강남	김인호 이석봉		서초18		강남구 논현로 306일대 (역삼동 788-14번지)		누수징후없음			1건		12건
서초	이천구 오의균		개포01-22		서초구 헌릉로 422길 25-8일대 (내곡동 1-684번지)		1건			-		15건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.