위험물제조소등(지하탱크저장소) 소방검사 결과

[혜  승  탕]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	강명현	고석봉	05/02 박태일

검사의개요			검사구분	정기검사
			검사 연월일시	2014년 5월 1일
			검사공무원	소속			계급	성명			연락처
				강동소방서			소방사	강명현			486-6122
			검사입회자	성명(관계)			강동현	생년월일			53.11.06
제조소등	설치자		이명순				안전관리자	강동현
	설치장소		서울특별시 강동구 명일로 286					전 화		487-0906
	제조소등의 구분		저장소	저장소 또는 취급소의 구분					지하탱크저장소
	설치허가 연월일 및 허가번호		1983년 12월 3일 제24-0131-831203호 제2석유류(경유) 15,000ℓ×1기(원통형)
검사내용및검사결과	검사내용					위험물제조소등(지하탱크저장소) 소방검사결과[혜승탕]
	위험물 시설기준 적합 여부					적합
	저장 ․ 운반용기 적합여부					적합
	저장 및 취급기준 적정 여부					적정
	안전관리자 선임여부					선임됨
	정기점검 실시여부(해당대상)					실시함
	위험물 시설의 무단변경 여부					없음
	교육내용	- 위험물저장소의 저장․취급 기준 및 시설기준 준수 여부 - 무허가 불법위험물 취급 금지 및 관계인 안전수칙 강화 - 정기점검 및 위험물사고 발생 시 초동대처 요령 - 지위승계 등의 신고기간 - 안전관리자 선․해임 신고기간 - 소화기를 이용한 초동대처 요령 등										교육인원 2명
	기타				게시판 관리상태 미흡
조치 계획	시정보완명령
비고
위험물안전관리법 제22조제1항의 규정에 의하여 출입․검사 등을 실시하고 소방검사서를 교부함. 2014년 5월 1일