문서번호	현장민원과-7765
보존기간	년
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	05/02 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(5.2)

2014.  5.  2(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.5.2(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	879	10	633	1	246
양 천 구	3	336	3	179		157
강 서 구	4	338	4	309		29
구 로 구	4	205	3	145	1	60

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	633	0	45	1	172	4	227	0	46	5	143
양천구	3	179		21		51	2	58		21	1	28
강서구	4	309		19	1	89	1	118		10	2	73
구로구	3	145		5		32	1	51		15	2	42

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	4	3	10	179	309	145	633
가옥 내	소 계	2	3	3	8	116	243	90	449
	화장실변기누수	1	2	1	4	78	140	44	262
	주방,부엌누수				0	1	7	8	16
	욕실,화장실배관			1	1	6	14	15	35
	보일러,온수배관		1		1	17	63	9	89
	수도꼭지고장			1	1	7	1	10	18
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	4	7
	기 타	1			1	5	17		22
가옥 외	소 계	1	1	0	2	47	51	50	148
	수도계량기옆	1			1	26	22	18	66
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	18	27	32	77
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	16	15	5	36
	단지내배관노후				0	4	3	1	8
	수도계량기옆				0	12	12	4	28
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	0	1	1	157	29	60	246
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	14			14
신청인(거주인) 부재				0	20			20
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			1	1	100	29	60	189
기 타				0	19			19