출 장 보 고 서

결재	★주무관	미생물검사과장
	김봉래	05/02 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 중블록별 수도꼭지 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장 수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 2
보고자 : 주무관 김봉래

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 김봉래, 권진목

2. 현장수질검사 결과

접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
14MT-02220	서부2-01-남산4	######	#########	뚝도	0.25	7.1	0.09
14MT-02221	서부2-02-남산4	######	#############	뚝도	0.30	7.1	0.09
14MT-02222	서부2-03-홍은	#######	#########	강북	0.26	7.1	0.06
14MT-02223	서부2-04-홍은	#######	#####	강북	0.32	7.1	0.09
14MT-02224	서부2-05-백련9	#######	#####	강북	0.20	7.1	0.09
14MT-02225	서부2-06-백련9	########	######	강북	0.25	7.1	0.09
14MT-02226	서부2-07-증산3	##########	#####	영등포	0.28	7.1	0.09
14MT-02227	서부2-08-증산3	######	#######	영등포	0.26	7.1	0.09
14MT-02228	서부2-09-백련6	#######	########	강북	0.27	7.1	0.08
14MT-02229	서부2-10-백련6	#######	######	강북	0.30	7.1	0.09
14MT-02230	서부2-11-와우산2	#########	#######	뚝도	0.28	7.1	0.07
14MT-02231	서부2-12-와우산2	#######	##########	뚝도	0.32	7.1	0.07
14MT-02232	서부2-13-만리3	########	#####	뚝도	0.27	7.1	0.07
14MT-02233	서부2-14-만리3	#######	#######	뚝도	0.20	7.1	0.06
14MT-02234	서부2-15-와우산1	#########	####	뚝도	0.22	7.2	0.08

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(서부 2지점) : 14MT- 02220 ~ 14MT- 02234). 끝.