문서번호	슬러지재활용과-1514
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
신성현	박명우	05/02 채희정

제2처리장 원심탈수기 고장 관련 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제2처리장 원심탈수기 고장 관련 보고

제2처리장 탈수동 원심탈수기의 장시간 가동으로 따른 컨트롤러 고장으로 원심탈수기의 정상적인 가동에 어려움이 따라, 부품을 교체하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

1		시설현황

구 분	호 수	규 격 (슬러지처리량)	설치년도	제작사	케익생산량
원심탈수기 (유압식)	1호	30㎥/day	1997	알파라발	60(ton/day)
	2호	30㎥/day	1997	알파라발	60(ton/day)
	3호	30㎥/day	1997	센트리퀴프	60(ton/day)

2		고장현황

○ 제2처리장 알파라발社 원심탈수기 1,2호기의 장시간 가동에 따라 유압을 조절해주는

컨트롤러 고장.

○ 유압 조절 불가능으로 인한 슬러지케익의 함수율 조절 어려움.

3		조 치

○ 원심탈수기 제작사인 ㈜알파라발로부터 부품을 구매하여 교체수리 후 정상 가동코자함.

4		소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 19,000천원(부가세포함)

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약사유 : 추정가격 2000만원 이하로 1인견적에 의한 수의계약 대상

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영, 재료비, 재료비