문서번호	도로보수과-2053
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	05/02 국중진
협조

도로굴착신청 현장조사서-통신6

2014. 05

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 광진구 자양동615-27
	성 명	(주)티브로드광진성동방송(신태현)
굴착 위치		광진구 구의동 - 자양로106 ~ 구의동 - 자양로112
굴착 목적		구의동 미가로 관로공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.2	48.0	57.6	관리청복구 규격(100mm)
	아스팔트	1.2	48.0	57.6
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 자양로(자양로106 ⇒ 자양로112, 자양사거리주변)
조사자 의견	1. 허가사항 준수 철저 및 승인된 교통처리 계획대로 시행할 것, 2. 아스팔트 10계명 준수 철저 3.굴착선형유지 및 다짐(30㎝마다 층다짐 실시) 철저히 할 것 (되메우기 토사 및 혼합기층제 포설시) 4. A-1 포장단면에 의거 복구(노후도로포장공사예정됨) 5. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것.

2014. 05. 02

보 고 자  시설관리원 정 원 근