문서번호	급수운영과-6836
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
이덕규	이경재	05/02 우종근
협 조

급수협의 보고(문정지구 3-1블록)

우리사업소 관내 아래 신축공사에 대하여 급수협의가 접수되어 조사 후 아래와 같이 보고 합니다.

□ 신청 현황

○ 신청위치 : 송파구 문정동 651(문정지구 3-1블록)

○ 시 행 자 : 국제신탁주식회사

○ 사업 규모

- 건물규모 : 지하 5층, 지상 16층

- 연 면 적 : 172,153.15㎡

- 용    도 : 공장(지식산업센터)

□ 조사 내용

○ 급수 계통 : 광암 배수지 (L.W.L 51m, H.W.L 56m)

○ 신청지 표고 : 16m

○ 분기점 수압 : 3.5kg/㎠ (광암 수계)

○ 배수관 현황 : 300㎜

□ 처리 의견

○ 상기 위치에 대하여 별첨 상수도 급수를 위한 협의 조건 이행시 급수가능함을 회신하고자 합니다.

붙 임 : 1) 위치도 1부.

2) 급수협의 조건 1부.  끝.