출 장 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	이천호	05/02 함영국

	명에 의하여 아래와 같이 다중시설 및 인근지역 수질검사 지점에 대한 시료채수 및 현장수질분석을 완료하고 그 결과를 보고합니다.
채수일 : 2014. 5. 2
보고자 : 주무관 이천호

- 보  고  내  용 -

1. 검 사 자

- 주무관 이천호, 황동연

접수일	접수번호	지점	주소	상호	정수장	잔류염소	pH	탁도
2014-05-02	14MT-02211	중구-01-저수조	동호로10길 6	서울치과의원	뚝도	0.24	7.6	0.05
2014-05-02	14MT-02212	중구-02-저수조	퇴계로 460	유락종합사회복지관	뚝도	0.20	7.6	0.05
2014-05-02	14MT-02213	중구-03-저수조	다산로 78	송도병원	뚝도	0.28	7.5	0.05
2014-05-02	14MT-02214	중구-04-직수	퇴계로12길 89	회현경로당	뚝도	0.25	7.5	0.06
2014-05-02	14MT-02215	중구-05-직수	동호로25길 38	장충경로당	뚝도	0.29	7.5	0.05
2014-05-02	14MT-02216	중구-06-저수조	을지로28길 16	을지경로당	뚝도	0.18	7.6	0.06
2014-05-02	14MT-02217	중구-07-직수	동호로11다길 18	장수경로당	뚝도	0.30	7.5	0.06
2014-05-02	14MT-02218	중구-08-직수	퇴계로90길 42	유락경로당	뚝도	0.38	7.5	0.05
2014-05-02	14MT-02219	중구-09-직수	동호로8길 44-22	동호경로당	뚝도	0.31	7.6	0.06

2. 기타사항

◦ 채취시료에 대하여 일반세균, 총대장균군, 대장균 등 3개 항목 시험 중임.

(시료접수번호(영등포구) : 14MT- 02211 ~ 14MT- 02219).  끝.