		서부수도사업소
CU########2#######A07###############E0500-1&
수신자		####################귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2.####님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	###
주소	################################################################
민원내용	###########################

검사자	직급 :		7급	성명 :		윤영재	채수일자		2014년 05월 02일
검사일자	2014년 05월 02일						처리일자		2014년 05월 02일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.20			0.17			0.03
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.00
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
- 단순 수질검사 의뢰	수질검사 결과 5항목 모두 적합하였으며, 아리수 맛있게 먹는방법 등 안내

끝.

								서부수도사업소장
주무관							윤영재				수질팀장					조성관					행정지원과장					05/02 강혜식
협조자
시행			행정지원과-11170										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 홍제동 통일로 26길 41																/
전화		02-3146-3544							/전송			02-3146-3579					/	yyjj5184@seoul.go.kr													/	부분공개(6)