문서번호	물재생과-741
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	물재생과장	난지물재생센터소장
김민호	권순회	차승원	05/02 정흥순
협 조
	관리과장		김웅남
	슬러지재활용과장		代유승춘
	주무관		홍지윤
	주무관		서대백

센터시설물 보수공사 작업계획(3차)

2014. 4

센터시설물 보수공사 작업계획(3차)

우리센터 시설물 중 노후 및 파손, 재정비를 요하는 시설물에 대하여 보수 및 재정비를 통해 안전사고 방지 및 원활한 센터운영에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

❍ 공 사 명 : 센터내 시설물 유지보수공사(연가단가)

❍ 도 급 액 : 금334,724천원

❍ 도 급 자 : 한북이앤씨 주식회사  대표 박 희 준

❍ 공사기간 : 2014. 3. 18. ~ 2014. 12. 31.

□ 보수내용

위치	정비내용	비 고
정문출입구 주변	•센터 이미지 제고를 위한 정문 주변 정비 - 정문주변 녹지대관목류 식재(L=80m, 연산홍 80주) - 정문청사 주변 보도정비(20㎡)
분뇨처리장	•분뇨처리장 주차장 조성 - 녹지대 제거 및 정비 160㎡ - 주차구획선 신설 28구획, 차량스톱바 56개	슬러지재활용과-356(2014.5.1.) 분뇨처리장 및 소각장 정비요청
소각장	•소각장 앞 파손도로 정비 700㎡
센터 내	•표지판 정비 - 과속방지턱 24개소, 차량제한속도(20km) 17개소	관리과-3332(2014.4.3.) 교통표지판 정비
소화조 기계실	•제1처리장 소화조 기계실 상부 파손 정비 600㎡

□ 검토의견

❍ 상기 보수내용은 시설물 노후화에 따른 기능 저하 등으로 보수가 필요하며, 센터의 쾌적한 이미지 조성 및 센터이용자들의 안전한 이용을 위해 보수(정비)가 필요한 실정 임

□ 처리의견

❍ 상기 사항을 현재 시행중에 있는 센터내 시설물 유지보수공사(연가단가)에 작업지시하여 정비 시행

❍ 추후 실제 처리된 물량에 따라 정산 처리

❍ 정비일정 : 2014. 5. 12 ~ 2014. 7. 31

❍ 개략공사비 100,000천원

첨부 : 관련사진 및 정비계획도 각1부.  끝.