	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하철 역사내 승강기 안전관리 강화 요청

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 지난 4월 30일 중구 지하철 역사 승강기사고로 구조대 출동(1:57 ~ 3:50)건과 관련입니다.

3. 위와 관련 지하철 역사내 승강기 운행 중 과적으로 인한 멈춤사고로 구조출동하였으나, 승강기 카의 상단부 비상구출구가 막혀 있어 전동 톱 등을 이용하여 탈출구를 확보하는데 2시간 이상의 시간이 소요되었습니다.

4. 노약자, 장애인 등을 위해 설치된 역사내 승강기는 그 특수성으로 인해 유사시 신속한 구조가 필요하나 위와 같이 비상구출구를 폐쇄하거나 설치하지 않은 경우 인명피해로 이어질 가능성이 높습니다.

5. 따라서, 유사한 상황발생시 신속한 구조를 위해 지하철 역사내 승강기의 비상구출구를 항시 확보하고 유지할 수 있도록 노력해 주시기 바랍니다.

6. 또한, 우리서 구조대의 대응능력 향상을 위해 중구에 소재한 역사 중 비상구출구를 폐쇄(또는 설치되지 않은)한 승강기의 현황을 5월 9일까지 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 소방활동 보고서 1부. 끝.

	중부소방서장
수신자	서울도시철도공사 승강관리단,서울메트로 기계전자처
구조팀장	정문수		재난관리과장	05/02 김성회
협조자
시행	재난관리과-975	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개