문서번호	급수운영과-9958
결재일자	2014.5.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
한호진		김광운	05/02 안재엽
협조
	주무관		김대용

포장복구 하자보수 요청에 따른 조치계획 보고

2014. 5.

동 부 수 도 사 업 소

포장복구 하자보수 요청에 따른 조치계획

성동구청에서 시행한 2014년 정기(상반기) 하자검사 결과 우리사업소에서 원인자 복구 시행한 도로의 하자보수 요청에 대하여 현장 조사하고, 계획에 따라 조치하고자 함.

※ 관련근거 : 토목과-4437(2014.4.29.)

하자보수 대상(9건)

연번	허가번호	위 치	적출사항	비 고
1	2012-상수-134	성수동1가 13-170~13-165	A-2 침하 : 1.0m×20.0m	급수운영과
2	2012-상수-129	마장동 778-12	A-2 침하 : 1.5m×1.5m	〃
3	2012-상수-12	성수동1가 7-22	A-2 침하 : 2.0m×3.0m	〃
4	2011-상수-61	송정동 66-142	A-2 차선미도색 : 2.0m	〃
5	2012-상수-154	성수동1가 656-548	보도블록 침하 : 2.0m×2.0m	시설관리과
6	2013-상수-93	마장동 795-1	A-2 침하 : 1.1m×2.0m	급수운영과
7	2013-상수-128	마장동 464-1	A-2 침하 : 1.1m×2.0m	〃
8	2013-상수-97	홍익동 302-3	A-2 침하 : 1.1m×3.0m	〃
9	2011-상수-36	홍익동 305-2	A-2 침하 : 1.2m×3.0m	〃

❍ 하자보수기한 : 2014. 5. 2 ~ 5.23

하자통보내역 조사결과

연번	위 치	조사결과	비 고
1	성수동1가 13-170~13-165	급수운영과-9445(2014.4.28.)로 보수완료 통보	급수운영과
2	마장동 778-12	급수운영과-9445(2014.4.28.)로 보수완료 통보	〃
3	성수동1가 7-22	2012.2.15. 상수도 굴착부분에 복구 완료(0.8×4, 1×1.6) 침하부위가 상수도 복구와 달라 추가 굴착이 있는 것으로 판단됨(도시가스)	〃
4	송정동 66-142	2011년 굴착분으로 복구의뢰 내역이 없어 구청에 재조사 요청	〃
5	성수동1가 656-548	누수복구에서 자체 복구한 보도블록 침하건으로 누수복구에서 복구예정	시설관리과
6	마장동 795-1	2013.8.27. 시행한 공사의 침하로 재시공 예정	급수운영과
7	마장동 464-1	2013.11.5. 시행한 공사의 침하로 재시공 예정	〃
8	홍익동 302-3	2012.8.26. 시행한 공사의 침하로 재시공 예정	〃
9	홍익동 305-2	2011.3.29. 복구 완료한 건으로 하자기간이 지났음을 통보할 예정	〃

하자 조치계획

❍ 상기 조사내용과 같이 우리사업소 보수대상에 대하여는 빠른시간내에 재 시공토록 통보하고 보수대상이 아닌건에 대하여는 구청에 통보하여 재시공 대상에서 제외코저 합니다.

따로붙임 : 현장조사 사진 1부.  끝.