<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(본서UPS밧데리교체공사)

문서번호	연희119안전센터-2268

결재	담당자	2팀장	센터장
	김창원	송장권	05/02 정진훈

계 약 건 명			본서 UPS 밧데리 교체 공사
납 품 자			상 호			한 도 시 스 템 ㈜						성 명		이 기 섭
계 약 금 액			4,807,000원 (금사백팔십만칠천원)
계약체결년월일			2014년 4 월 29 일
납 품 기 한			2014년 5 월 07 일
납 품 년 월 일			2014년 5 월 01 일
검사(수)년월일			2014년 5 월 01 일
검사(수) 장 소			서대문소방서 지하 1층(기계실)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 5 월 2 일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서대문소방서		국	연희119안전센터		과	지방소방위	직급	성명	송장권		송장권		정진훈
	검수자	서대문소방서		국	연희119안전센터		과	지방소방장	직급	성명	김창원		김창원

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	무정전전원장치 밧데리	EA	160,000	20		20	현위치교체
	12V, 120AH
2	전기정류기용 밧데리	EA	130,000	9		9	현위치교체
	12V, 100AH
	합계		290,000

붙임 : 사진 1부.  끝.