복명서(취약관로 물세척 주기결정)

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이문성	임종진	05/02 김영훈

	명에 의거 관내 취약관로 수도관 내부 물세척 추진계획에 따라 퇴수주기를 조사하고 다음과 같이 복명합니다.
2014. 5. 2
복 명 자 : 임종진(인), 이문성(인), 유광창(인) 이연호(인), 이이남(인), 김세영(인)

북부수도사업소장 귀하

▢ 추진내용

○ 수도관 내부 슬라임을 취약구간별  퇴수시설을 이용하여 물세척을 실시함으로서 아리수 정수센터 수질을 가정의 수도꼭지까지 안전하게 공급하고자 함.

▢ 관련근거

○ 급수운영과-4301(2014.02.24)호 2014년 배수관 물세척 추진계획

▢ 추진결과(취약관로 물세척 퇴수주기 결정)

○ 일 시 : 2014.02.15 ~ 2014.04.15(60일간)

○ 작업자 : 시설7급 이문성, 시설7급 유광창, 시설7급 이한수, 시설7급 연제관,               운영7급 이연호, 운영7급 김세영, 운영7급 이이남

○ 취약관로 물세척 퇴수주기 결정(12개소)

따로붙임 : 취약관로 물세척 퇴수주기 수질검사 현황 1부.  끝.