작업일지(5/1)			주무관	시설관리과장		결재
			조진국	05/02 조상덕
2014년 5월 1일 월요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 4/29 1. 문래동 33번지 : 시비공사 (세척갱생) 2구간 작업시작함, D200. 2. 대림동 1015-19번지 : 도림배수분구 하수관공사, D200*1개소, D150*1개소. 3.양평4가13번지:시비공사 D300/150분기 및 1구간 완료, 수질검사 후 통수함.
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	6	335
수계전환
수질민원•불출수•녹물		17
누수복구, 불용관		9
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관		31
저수조,물탱크조사		1
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		9
재개발, 재건축		9
소블록 배관망정리
배관도 점검		31
비굴착점검 ,시비공사	1	5
기타
이설건	1	4
학교음수대
퇴수작업