	강남소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재 현장 출동보고서(140418)

화재 현장 출동보고서

(########################)

2014년   04월    연번      발생일시 :  2014년 04월 18일 15시 14분  금요일

화재번호

2014		04		0145

출동시간 : 15시 15분      도착시간 : 15시 20분

1. 출동대원 및 응답자 (영동119안전센터) ① 출동대원 : 3팀장 소방위 박기천 외 3명 ② 응 답 자 : 3팀장 소방위 박기천 외 3명
③ 확 인 자 :	담당자		소방사		정하욱	정하욱
경봉규

2. 현장도착시 발견사항
	관계자에 의해 소화기로 진압된 타다만 컴퓨터와 가전제품 탄냄새
① 화염 및 연기 □ 화염만 발견 □ 연기만 발견 □ 화염과 연기 발견 ■ 없음 ② 화염색 □ 붉은색 주황색 □ 노란색 □ 파란색 ■ 기타(없음) ③ 연기색 □ 검정색 □ 짙은 회색 □ 회색 □ 흰색 ■기타(없음) ④ 화염의 크기 □ 작음 □ 보통임 □ 큼 □ 매우 큼 (키높이이하) (키높이이상) (건물1층정도) (건물1층이상) ⑤ 연기분출량 □ 적음 □ 보통임 □ 많음 □ 매우 많음 (발화지점주변) (발화지점시야방해) (발화지점식별곤란) (대상물식별곤란) ⑥ 특이한 냄새 ■ 있음 □ 없음
	가전제품 탄냄새

3. 도착하여 처음 실행한 일의 지점 및 유형
□ 화재진압 ■ 환기 □ 구조 □ 구급 □ 안전장비의 설치 □ 기타(안전조치)
	도착시 소화기로 진압된 컴퓨터 확인 및 환기 실시함
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :			도착시 관계자에 의해 소화기로 진압됨
② 화재의 연소확대 상황【외부와 내부 구분】 / 외부연소상황 □있음 ■없음

4. 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법
■ 개방됨 □ 강제개방 □ 기타 다른 요소(외부 공간)
	관계자에 의해 안내를 받아 진입함

5. 소방대 이외의 강제적인 진입흔적
□ 발견됨 ■ 발견되지 않음 □ 기타 요소(외부 공간)
	특이사항없음

6. 화재 장소에서 사용된 장비

■ 자체설비사용 □ 소방장비사용  □ 모두사용 / 소방 설비  □ 작동됨 ■ 작동 안됨  □ 확인 못함

① 사용된 자체설비 : 소화기

② 사용된 소방장비 : 없음

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 : 없음

7. 출동로상의 발견사항
	【진입도로, 교통상황, 정체사유 등 기재】
	교통정체에 의해 출동이 원활하지 못함

8. 기타 화재와 관련된 사항
	특이사항없음

9. 화재사진 및 동영상
	특이사항 없음.

※ 필요시 진압작전도 및 발견사항 상세도 기입

담당자	정하욱		3팀장	박기천		119안전센터장	05/02 이영진
협조자
시행	영동119안전센터-2338	(		)	접수		(		)
우	135-010	서울 강남구 논현동 92-1	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs/
전화	025175119	/전송	025420119	/	hauki@seoul.go.kr	/	부분공개(6)