문서번호	신물질분석과-205
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		안재찬	10/08 김복순
협조

원·정수 조류독소 분석결과 보고(9월)

2015. 10.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

원·정수 조류독소 분석결과 보고 (9월)

조류경보 발령과 관련하여 시민들이 안심하고 아리수를 마실 수 있도록 원·정수 조류독소를 검사하고, 그 결과를 보고드림

□ 추진 근거

○ 수도법 제26조, 서울특별시 수도조례 제36조

○ 2014 조류경보제 시행계획 (본청 물관리정책과-2785, ’14.2.24.)

○ 2015년 서울시 원·정수 조류독소 검사 강화 계획 (’15.1.19)

□ 분석 개요

○ 한강 상수원(1구간) 조류 경보 발령

: 경보보(’15.8.28) → 주의보(’15.9.15) 발령

- 분석항목 : 5항목

구 분	분 석 항 목
간 독소 (3항목)	· 마이크로시스틴 (-LR, -RR, -YR)
	· 노둘라린 · 실린드로스퍼몹신
신경 독소(2항목)	· 아나톡신-a · 삭시톡신

- 분석대상 : 총 18회 111점

구 분	취수원	지류천	정수 및 병물아리수	공급계통 (강북, 영등포)	팔당호 (가뭄대비 특별조사)
총 수량	30점	-	56점	10점	15점
채수일	9/3, 9/7 9/10, 9/14 9/17, 9/21	-	9/1, 9/3 9/7, 9/10 9/14, 9/17 9/21, 9/30	9/1	9/3 9/10 9/17
관할 기관	서울 물 연구원	-	서울 물 연구원		환경부 관할 (사전 대비 차원 분석수행)

※ 한강 하류지역 (보건환경연구원 의뢰) 검사 : 붙임 참조

□ 분석 결과

○ 취수원 : 9.14.(월) 마이크로시스틴-LR 최대 0.7 ㎍/L  검출

채수일	조류독소			취수원수					비 고
				광암(팔당)	강북	암사	자양	풍납
9.21.(월)	취수원	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR	불검출	0.1	0.3	0.4	0.2	8.28.(금) 조류경보 [주2회 검사] ↓ 9.15(화) 조류주의보 [주1회 검사]
			마이크로시스틴-RR	불검출	0.1	0.2	0.3	0.2
			마이크로시스틴-YR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		100	1,900	800	1,300	2,300
9.17.(목)	취수원	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR	불검출	0.1	0.2	0.2	0.3
			마이크로시스틴-RR	불검출	불검출	0.2	0.2	0.3
			마이크로시스틴-YR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		880	150	1,500	750	2,100
9.14.(월)	취수원	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR	불검출	불검출	0.7	0.1	불검출
			마이크로시스틴-RR	불검출	불검출	0.7	불검출	불검출
			마이크로시스틴-YR	불검출	불검출	0.2	불검출	불검출
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		2,100	30	4,100	500	1,600
9.10.(목)	취수원	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
			마이크로시스틴-RR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
			마이크로시스틴-YR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		2,000	3,600	1,400	2,800	1,800
9.7.(월)	취수원	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
			마이크로시스틴-RR	불검출	불검출	0.1	0.1	불검출
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		450	450	2,100	1,300	1,100
9.3.(목)	취수원	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR	불검출	불검출	0.1	0.1	0.2
			마이크로시스틴-RR	0.1	불검출	0.1	0.2	0.3
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		1,900	940	1,200	1,500	4,800

○ 정수 및 병물아리수, 공급계통(강북, 영등포) : 모든 시료 불검출

○ 팔당호 : 광동교(경안천)에서 마이크로시스틴 0.4~1.4 ug/L 검출

※ 광동교 남조류 마이크로시스티스 10,000 ~ 38,000 cells/mL 분포

- 팔당호 마이크로시스틴-LR 검출 현황도

<9/3 팔당호>	<9/17 팔당호>

- 팔당호 조류독소 검사 결과

[단위 : ㎍/L]

채수일	조류독소			팔당호 (서울물연구원 자체분석)
				삼봉리	복포리	두물머리	다산유적지	광동교
9.17.(목)	가뭄대비 팔당호	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR,	불검출	불검출	불검출	불검출	1.4
			마이크로시스틴-RR,	불검출	불검출	불검출	불검출	0.7
			마이크로시스틴-YR,	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		0	0	80	360	10,000
9.10.(목)	가뭄대비 팔당호	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR,	불검출	불검출	불검출	불검출	0.4
			마이크로시스틴-RR,	불검출	불검출	불검출	불검출	0.4
			마이크로시스틴-YR,	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		380	110	90	800	38,000
9.3.(목)	가뭄대비 팔당호	조류독소 (㎍/L)	마이크로시스틴-LR,	불검출	불검출	불검출	불검출	1.4
			마이크로시스틴-RR,	불검출	불검출	0.2	0.2	1.0
			마이크로시스틴-YR,	불검출	불검출	불검출	불검출	0.2
		남조류 세포수 (Microcystis, 세포/mL)		150	100	320	2,700	37,000

□ 행정사항

○ 결과보고 : 본부(수질과), 아리수정수센터 등 유관기관에 보고(통보)

붙임 : 1. 9월 원·정수 조류독소 분석결과(엑셀)	1부

2. 한강하류 조류독소 검사 결과	1부. 끝.