출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	치수시설과장
	조동협	04/30 서관석

	명에 의하여 관악산 저류조 설치공사 현장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4.21.
보 고 자 : 직 지방시설주사보 성명 : 조 동 협

보 고 내 용
일 시	2014. 4.21(월) 13:30~17:30
건 명	출장보고서('14. 4.21.)(서관석, 조동협)
내용	▢ 출장개요 ○ 출장일시 : 2014. 4.21(월) 13:30~17:30 ○ 출장장소 : 관악산 저류조 설치공사 현장 ○ 출장목적 : TF회의 참석차 - 6/12 수문반입 예정일을 조금 앞당겨 주시기 바람. - 서울대 정문 앞 유입관로 P.C박스 관급자재 구매하기 바람. - 서울대 정문 앞 유입관로 마감설계를 진행하시기 바람 - 개착 및 비개착 설계를 조속히 진행하시기 바람. - 공사가 동시다발적으로 시행되고 있지만 안전관리를 철저히 하여 주시기 바람. - 공대폭포 유입관로 선형변경건은 설계사에서 조속히 변경설계 바람. ○ 출 장 자 : 서관석, 조동협
비 고