문서번호	현장지휘대-3967
결재일자	2014.5.6.
공개여부	부분공개

담당자	지휘2팀장	현장지휘대장
이건웅	이준원	05/06 장세교

화재발생종합보고서

화재번호		2014 - 060
발 생 일 시		2014. 05. 01(목) 14:16경
발 생 장 소		####################
대 상(상호)		청해수산
피 해 내 역	인 명	없 음
	재 산	##########
화 재 원 인		전기적요인에 의한 과열
발 화 개 요		횟집 수족관에서 누수에 의한 물부족으로 인해 방수히터의 온도조절기가 작동하지 않아 과열로 인해 방수히터 케이스에 착화 발화되어 방수히터만 일부 소실됨

동 작 소 방 서

화재현장 조사서

1. 발생일시 : 2014. 05. 01(목) 14:16분경  (완진 14:20)

2. 발생장소 : ########################

3. 발생대상 : 청해수산

4. 발화지점 : 수족관 내 방수히터

5. 발화원인 : 전기적요인에 의한 과열

6. 발화개요

○ 횟집(청해수산) 횟감용 수족관에서 누수에 의한 물부족으로 인해 방수히터의 온도조절기가 작동하지 않아 과열로 인해 방수히터 케이스에서 스파크가 발생되면서 착화 발화되어 방수히터만 일부 소실되었고 옆 인쇄가게 최초 신고자#############에 의해 전원 차단하여 자체진화 됨

7. 소실상황

○ 방수히터 1개

8. 재산피해 : #######################

9. 동원자원

○ 인  원 : 64명(소방 60, 경찰 4, 전기 , 가스 , 보험 , 기타 )

○ 장  비 : 18대(펌프 5, 탱크 4, 굴절 1, 고가 , 구조 3, 구급 1, 기타 4)

11. 조사개요

○ 조사일시 : 2014. 05. 01(목) 14:20 ~ 14:40

○ 조 사 자 : 소방장 이건웅

12. 관련사진 - 붙임참조

사진1	건물외부	촬영날짜
○ 강남시장 건물전경 사진		2014.05.01

사진2	화재현장 사진	촬영날짜
○ 건물내부 사진		2014.05.01

사진3	화재현장 사진	촬영날짜
○ 과열로 소실된 방수히터 사진		2014.05.01

사진4	화재현장 사진	촬영날짜
○ 방수히터 소실로 폐사된 횟감용 도미 3마리		2014.05.01

붙임  1. 화재현황 조사서 1부.

2. 화재유형별 조사서 1부.

3. 화재피해액 조사서 1부.

4. 질문기록서 1부.

5. 화재출동 보고서 1부.  끝.