한강공원 나들목 감시장치 주간점검 일지(반포,이촌)

2014년 5월 2일 금요일 (날씨 흐림)	결재	주무관	주무관	기전설비1과장
		정대영	임봉순	05/07 김남수
	협조

점검사항	점검요령	점 검 결 과
		반포 나들목	반포 안내센터 나들목	서래섬 나들목	이촌 나들목	서빙고나들목	한남 나들목	보광 나들목	금호 나들목
카메라 작동상태	외관상태 (카메라 및 주변배관)	○	○	○	○	○	○	○	○
	영상전송 및 제어상태	○	○	○	○	○	○	○	○
	하우징 내부청소(이물질) 및 빗물유입 여부	○	○	○	○	○	○	○	○
비상벨 작동상태	외관상태 (비상벨 및 주변 배관)		○	○	○	○	○	○
	우천시 빗물 유입여부		○	○	○	○	○	○
	직접 눌러서 안내센타와 통화 상태 확인		○	○	○	○	○	○
현장 전송장비 (함체)	외관상태 (외함 및 고정상태)	○	○	○	○	○	○	○	○
	전원 및 모뎀 등 영상장비 작동상태	○	○	○	○	○	○	○	○
안내센타 관제 서버	나들목별 영상 수신확인		○	○	○	○	○	○
	나들목별 비상벨 통화		○	○	○	○	○	○
	영상 기록녹화 작동상태		○	○	○	○	○	○
※ 표기상태	양호 : ○, 불량 : X
기타 특기사항	없음.
점 검 자	강 석 태, 정 대 영