정 기 점 검 보 고 서

(시설물명 : 동작지하차도)

문서번호	시설보수과-1787
보존기간	년
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장	남부도로사업소장
정규용		김찬구	05/07 민승기
협조	주무관		금종융
	주무관		김원도

시 설 물 명		동작지하차도		시설물 개요 폭 27 m 길이 575 m						법정구분	준공연도 91년 7월
										2종
관 리 책 임 자		남부도로사업소 시설보수과				직 급			지방시설주사			정규용
점 검 자		남부도로사업소 시설보수과				주 점 검 자			지방시설주사			정규용
						합동점검자			지방시설주사보			김원도
점 검 자						합동점검자			지방시설주사보			금종융
□ 점 검 일 : 2014년 05월 01일(화요일) □ 점검구간 : 전체 □ 점검 구간 내 이전점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과
이전 점검 및 진단관련사항											조 치 후 이상발생 여 부		비 고
연번	위치		손상내용	손상 규모	손상 등급		조치내용
	배수로		낙엽제거				청소완료						사진#1
□ 새로운 이상 발생 현황
위치		손상내용		손상규모		손상 등급		조치계획			전 문 가 자문여부		비 고
옹벽 출구		신축이음 보수재 박리						일상유지보수예정			해빙기		사진#2
박스 출구		3차로 누수발생						일상유지보수예정 (유공관설치)					사진#3

붙임 : 위치도 및 사진 1부 .

□ 위치도

동작지하차도

□ 현황사진

#1 배수로 낙엽제거	#1 배수로 청소완료

#2 옹벽출구 오른쪽 신축이음보수재 박리	#3 3차로 박스출구부 누수발생