문서번호	정수과-2069
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김재덕		05/07 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 5. 3(토)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 5. 3(14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 이기현, 박동규, 김용배, 한정민

□ 정비내용

● 1, 2응집지, 침전지 부분 확인사항(순찰사항)

- 응집지 및 침전지 : 1정수 8개지 및 2정수 10개지 이상없음

→ 응 집 기    가 동 상 태 : 이상없음(1정수 8지 3호 응집기 가동

정지로  조치 중)

→ 응집상태 – 스컴부상정도 : 플럭크기0.45[iPDA] - 스컴 약간 발생 중

→ 침    전      상     태 : 이상없음

→ 슬러지컬렉터 가동상태 및 운영상태 : 이상없음

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.