투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	양천소방서
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	불량맨홀 정비계획 및 정비비 부과예고에 따른 회시

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서에서 관리·사용 중인 소화전 중 불량맨홀 현지확인 결과 소화전은 사용가능하나 지반침하 둥 자체정비가 불가함에 따라 정비 후 그 결과를 회시하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 불량 맨홀 현장확인 결과 양식(소화전 2개소)  끝.

	양천소방서장
담당자	임병관		대응총괄팀장	代김대선		현장지휘대장	전결 05/07 이남재
협조자
시행	현장지휘대-4279	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 현장지휘대	/
전화	02-2652-5083	/전송		/	ym119@seoul.go.kr	/	대시민공개