문서번호	행정지원과-8481
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
전기우	김경식	05/07 김점수

『2014년도 청사 (본관) 소방시설물』

종합정밀점검 실시 계획

2014.  05.

강서수도사업소

(행정지원과)

『2014년도 청사 (본관) 소방시설물』

종합정밀점검 실시 계획

2014년도 우리 사업소 청사(본관) 소방시설물에 대한 종합정밀점검을 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		현황

법적근거

❍ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(소방안전관리)

❍ 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조(소방점검)

- 연면적 1천제곱미터 이상으로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4의 규정에 의하여 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 공공기관

※ 소방정밀점검 실시주기 : 년 1회

소방시설물 현황

❍	시 설 명 : 강서수도사업소

❍	소 재 지 : 양천구 신정동 319-15

❍	용    도 : 공공시설

❍ 시설면적 : 대지면적(1,954.5㎡), 총면적(3,111.47㎡)

❍	건물구조 : 철골철근콘크리트조

❍	시설종류 : 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 유도등, 감지기, 소방펌프, 소화기 등

Ⅱ		2014년도 소방시설물 점검계획

점검 추진 계획

❍ 점검계획 : 2014. 5. 12 ~ 5. 30 일중 점검업체와 일정협의후 점검실시

❍ 점검업체 : 유일티엔에스(주) (양천구 신월4동 547-11 3층 대표 김인주)

❍ 점검소요일 : 1일

❍ 점검성과물 : 점검후 소방시설물 종합 점검 결과 보고서 제출

❍ 지출방법 : 공공카드 결재후 연결계좌 입금조치

❍ 소요예산 : 금660,000원(금육십육만원정)

❍ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,일반운영비,사무관리비

행정사항

❍ 점검결과 제출 : 점검업체가 발행한 점검결과보고서 사본을 15일 이내에

양천소방서장에게 제출

❍ 지적사항 조치 : 소방공사 전문업체 선정하여 수리 등 지적사항 조치

따로붙임 1. 소방시설물 종합정밀점검 비용 비교 견적 1부.

2. 견적서 2부.  끝.