문서번호	급수운영과-9254
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	급수운영과장
강대유	정재풍	05/07 김수영

보  고  서

(한국삼육고등학교 대형저수조 청소 및 수질검사 면제 신청)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 05

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

관내 저수조위생관리 업무수행 중 한국삼육고등학교로부터 『대형저수조 청소 및 수질검사 면제 요청』 이 접수되어 검토 및 조치의견을 아래와 같이 보고합니다.

2014. 05.07.

보고자 : 지방시설주사보 강 대 유

□ 현    황

건물 명칭	한국삼육고등학교
건물 현황	대 표	신동균	소재지	서울특별시 노원구 공릉2동 26-38
	관리자	최덕주	전화번호	6395-3670	건축년도	2002년
	건물용도	교육시설		건물층수	지상4층
저수조 현황	용 량	고가- 50톤(2개)		재질	FRP
구 분		조사 내용
시행 현황	검토 내용	당초에는 옥상수조를 통하여 급식조리실 및 각실과에 급수를 하다가 직수화 공사를 하여 옥상수조 잠금장치를 하여 사용 하지 않음
	물탱크 철거여부	옥상수조는 잠금장치를 하여 철거되지 않음
	배관 구조 변경
	측정 수압	3.0kg/㎠ - 1층
검토 및 조치의견		직수화 공사로 인하여 옥상수조를 거치지않고 수돗물을 사용중 임으로 옥상수조 청소 및 수질검사 대상에서 제외코자 함

첨 부 : 1. 현황사진 1부

2. 공문서 1부.  끝.