		강남수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	034898816	고객접수번호	1002014015934
수용가명	###	민원신청일	2014년 05월 07일
수용가주소	##################################################################
신청인	###	신청인연락처	#############
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20040713	기물번호	r1200030500
현장방문일시	12시 00분	현장출동자	주상열외1명
입회자	###	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장확인한바 201.B01호 옥내누수(변기누수)발생하여 양변기고무덮개 교체토록 안내함.

끝.

주무관							주상열				시설관리과장					05/07 원의덕
협조자
시행			시설관리과-9839										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4901							/전송								/														/	부분공개(6)