	관악소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획(성은빌딩외 1개소)

1. 관련문서

○ 예방과-6328(2014.4.18)호 “소방특별조사 조치명령서(성은빌딩)”

○ 예방과-6685(2014.4.24)호 “소방특별조사 조치명령서(화성빌딩)”

○ 소방방재청 훈령 제265호 소방특별조사에 관한 세부운영규정  『제12조 소방특별조사에 따른 조치명령』

2. 소방특별조사관련 소방관련법 위반대상에 대하여 조치명령 이행여부를 다음과 같이 확인하고자 합니다.

가. 확 인 일 : 2014. 5.07(수)

나. 대    상 :

- 성은빌딩 (관.남부순환로 1855)

- 화성빌딩 (관.관악로 30길 17)

다. 확 인 자 : 검사지도팀 소방장 김광희, 소방교 인상현

라. 확인내용 : 조치사항 완비여부

연번	위반대상	대표자 (관리자)	위치	명령번호	조치명령 내용	조치명령 기 한	비 고
1	성은빌딩	통일교회 (정문섭)	관악구 남부순환로 1855	제180호	1.옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC102) 위반 ☞ 옥내소화전설비함의 재질 부적합(지하1층) 2.유도등및유도표지의 화재안전기준(NFSC303)제5조제1항 및 제9조제3항 위반 ☞ 피난구유도등 미설치 (4층 식당, 3층 렌트카) ☞3.피난구유도등점등불량(3,4,5층) ☞ 계단통로유도등 점등불량(지하1층 헬스장 비상구)	2014. 5.02(금)

연번	위반대상	대표자 (관리자)	위치	명령번호	조치명령 내용	조치명령 기 한	비 고
2	화성빌딩	신옥분	관악구 관악로 30길 17	제191호	1. 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303) 제9조 제3항 위반 ☞ 피난구유도등 점등불량 (1층,2층,3층) ☞계단통로유도등 점등불량 (2층,3층)	2014. 5.02(금)

마. 결과조치

○ 조치명령대상 확인결과 조서작성(붙임1)

○ 미비시 관련규정에 의거 의법조치

붙임 : 조치명령대상 확인결과 조서 1부.  끝.

담당자	김광희		검사지도팀장	박성석		예방과장	05/07 신태수
협조자
시행	예방과-7394	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로97(청룡동1593-3)	/	http://www.fire.seoul.kr/gwan-ak
전화	02-875-4326	/전송	02-875-4375	/	ddiamo99@seoul.go.kr	/	대시민공개