	관악소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	구급장비(주 들것) 고장발생 보고서(관악 6-4호)

장비명(건명)	주 들것(관악6-4호)	관리부서		난곡119안전센터
고 장 일 자	2014. 05. 06.	장 소		난곡119안전센터 차고
차량등록번호	78누8415 (관악6-4호)
조 치 사 항	팀장 보고, 이동점검반 점검(임시수리) 및 성우특장AS신청 실시함.
원인 및 상태	출동중 잦은 사용으로 인한 내구성 저하(주 들것 우측 메인 프레임 절단)
이동점검반 의견	메인프레임 파손으로 AS업체에 수리요망.
그 밖의 사항	○ 이동점검반에서 우측메인프레임 임시수리. ○ AS업체에 수리 의뢰(접수완료) 및 대체품 교체예정.
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2014년 05월 07일 장비담당자 1반 : 소방사 최명훈 2반 : 소방장 성길모 3반 : 소방사 오기훈 관악소방서장 귀하

	난곡119안전센터장
담당자	오기훈		3팀장	김용삼		119안전센터장	05/07 代김용삼
협조자
시행	난곡119안전센터-1874	(		)	접수		(		)
우	151-898	서울특별시 관악구 난곡로 243(미성동 757-5)	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/		/	대시민공개