	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 계획(가든빌라상가)

1. 예방과-5962(2014.04.07)호 『소방특별조사 조치명령서(가든빌라상가)』 와

관련입니다.』

2. 위와 관련 조치명령 대상 현지확인을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

대 상	주 소	명령일	도래일	보 완 내 용		확 인 일 자	확인자
가든빌라상가	구로구 오류동 97-4	2014. 4.7	2014. 5.3	소화설비	○ 수동식 소화기 충압불량 정비요함(전층)	2014. 5.9	위.김위식장.김용필 사.조용진
				경보설비	○ 비상경보설비 위치표시등 점등불량 정비 요함(전층)
				피난설비	○ 피난구유도등 점등불량 정비요함(전층) ○ 계단통로유도등 점등불량 정비요함(전층)

가. 안전관리자 : 소방위 김위식

나. 확인사항 : 조치명령 이행여부

다. 결과조치 :  예방소방업무처리규정 제6조 등에 의거처리.  끝.

담당자	김승종		검사지도팀장	김정수		예방과장	05/07 이재호
협조자	담당자	조용진
시행	예방과-7951	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울특별시 구로구 경인로 408(고척동 63-12)	/
전화	02)2686-5292	/전송	02)2619-0121	/	qw1235@seoul.go.kr	/	대시민공개