출 장 결 과 보 고 서

결재	기전팀장	시설관리과장
	정임근	05/07 이시우

	명에 의하여 2014.5.7. 가압장 배수지 기전설비를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014.5.7.
보 고 자 : 공업6급 성명 : 정임근

보 고 내 용
일 시	2014.5.7.10:30 ~ 14:00
건 명	출장결과보고서(5월7일)
내용	○ 응봉 옥수가압장 기전설비 점검 - 모터펌프 정상가동 유무 - 제어반 이상유무 ※ 점검결과 이상없음
비 고