비상구 등 피난·방화시설 관리실태 등 확인조사서(롯데시네마 장안점)

조사일시 : 2014.5.06. 20:30～23:00

###	#########		####	############# ###########
###	###	####	########		######	#####
#####	########################### ##################

비상구 등 피난·방화시설 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
피난·방화시설 폐쇄 ․ 잠금행위	위반사항 발견치 못함	관리철저지도
피난·방화시설 훼손행위	위반사항 발견치 못함	없음
물건적치 또는 장애물 설치	위반사항 발견치 못함	적치물 엄금 토록 지도
피난·방화시설 변경행위	위반사항 발견치 못함	없음
건축물 외부까지 파난통로 확보	위반사항 발견치 못함	없음
특이사항	특이사항 발견치 못함	없음
참 고	○ 관계인 ### 등 3명에게 피난통로상 물건 (상품) 적치 없도록 교육	-

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장		소방서장
	정성규		김남주		계광옥		05/07 현진수
협조	이준형