『원전하나 줄이기 은평구가 발로 뛴다』
		은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	LP가스 사용 어린이집 가스안전점검 실시 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과-2068(2014.2.21.)호 『가스사고 없는 안전서울 구현을 위한 2014 가스안전관리 종합계획』

나. 은평구청 맑은도시과-11559(2014.5.1.)호 『LP가스 사용 어린이집 가스안전점검 실시 협조』

다. 예방과-5511(2014.5.2.)호 『LP가스 사용 어린이집 가스안전점검 실시 계획』

2. LP가스를 사용하는 어린이집에 대한 가스시설 안전점검 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

▣ 안전점검 개요

○ 점검일자 : 2014. 5. 7(수)

○ 점검대상 : 수색 아이자람 어린이집(은평터널로 17-11)

○ 점검방법 : 소방서, 은평구청(주관), 한국가스안전공사 합동점검

○ 점검내용

- 가스누출경보기, 차단기 설치 및 작동상태

- 용기 보관 및 배관 상태

- 가스시설 및 소방시설 관리기준 준수여부 등

○ 점검결과 : 가스누출경보기 등 작동상태 및 관리기준 이상없음.  끝.

담당자							이정진			위험물안전팀장					오금미					예방과장					05/07 심재강
협조자
시행			예방과-5651									(						)		접수											(						)
우	122-200					서울 은평구 120번지 은평소방서 예방과 위험물안전팀(통일로 962)															/			http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화		384-0119						/전송			357-0129					/	dlfvkf9@seoul.go.kr												/	대시민공개