	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방특별조사 조치명령 대상 현지확인 계획

1. 예방과-6180(2014. 4. 25)호 “ 시정보완 조치명령서(삼봉빌딩) 와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 조치명령 소방대상물에 대한 현지 확인점검 계획을 아래와 같이 수립하여 시행에 만전을 기하고자 합니다.

대상명	주 소	조치명령내용	명 령 발부일	도래일	확 인 점검일	확인자	비고
삼봉 빌딩	삼일대로 20길 17	○ 3층 피난구 유 도등 점등불량 ○ 옥상층 피난구 유도등 탈락	2014. 4. 25	2014. 5. 2	2014. 5. 9	소방위 정양희 외 1명

끝.

★담당자	정용성		검사지도팀장	정윤교		예방과장	05/07 代김용관
협조자
시행	예방과-6826	(		)	접수		(		)
우	110-370	서울 종로구 묘동 59-5(돈화문로30)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	764-0119	/전송	764-0119	/	aid119@seoul.go.kr	/	대시민공개