비상구 관리실태 등 확인 조사서(롯데시네마 디큐브시티점)

2014.  5.  7.

대상명	롯데시네마 디큐브시티점		위 치	구로구 경인로 662 (신도림동 692)
대표자	신 헌	전화번호	점장 김정은 ############# #############		처종(업종)	영화상영관
규 모	양식 철근콘크리트조 슬라브가 42/8층 총면적 229,988.69㎡ 중 7~8층 1,961.31㎡ 사용

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구(방화문) 폐쇄․잠금행위 없음	※ 비상구 안전관리 및 피난시 대피요령 교육실시함
비상구 훼손행위	비상구(방화문) 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	비상구(피난시설)주위에 물건 적치행위 없음
비상구 변경행위	비상구 변경행위 없음
특 이 사 항	화재예방 및 피난요령 관련 소방안전 관리자 에게 소방안전교육실시함
참 고	※ 옥내소화전 사용설명서 미부착 2개소 (7층 검표소 및 4~5관 사이) 7층 주출입구 입간판(베너)제거	시정보완명령 발부 현지시정

결재	★담당자		예방과장
	정호영		05/07 이재호
협조	한찬엄	김형열		김승종		김정수