		서부수도사업소
CU########7#######A04###############E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

결과:현장구두통보완료

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	005703075	고객접수번호	0962014023349
수용가명	오기환 외 6명	민원신청일	2014년 05월 07일
수용가주소	서울특별시 은평구 녹번로 35 4층 (녹번동) ( 122 - 830 은평구 녹번동 98-47 4층 )
신청인	이상훈	신청인연락처	02-3146-3500
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19960521	기물번호	r1200001105
현장방문일시	13시 10분	현장출동자	신재경
입회자	이상훈	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	인입관 정상출수 옥내배관 개량 안내

끝.

주무관							장진영				현장민원과장					05/07 박길영
협조자
시행			현장민원과-10124										(						)		접수												(						)
우	120-854					서울시 서대문구 통일로26길41(홍제동38-69)																/
전화		0231463625							/전송			0231462319					/														/	대시민공개