	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사 증명서 교부대상 통보(시달)-제2롯데월드 부분완공

1. 예방과-7451(2014. 5. 1.)호『소방시설 부분완공검사 증명서 교부』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 소방시설 등이 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 및 화재안전기준에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사증명서를 교부하였으니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 제2롯데월드 신축공사

나. 건물위치 : 서울시 송파구 신천동 29번지

다. 건 축 주 : 롯데물산(주) 대표이사 이원우 외 2인

라. 건물규모 : 123층/6층, 연면적 807,613.57㎡ 중 지하6층/지상12층  연면적 364,858.41㎡

마. 주 용 도 : 복합건축물

바. 소방활동조사 : 건축물의 사용승인을 얻은 날로부터 30일 이내 실시

3. 기타사항

가. 건축물 사용승인일 이후 임의로 용도변경 또는 칸막이 등을 설치하여 소방시설의 보완이 필요할 때에는 즉시 보완하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

나. 소방시설 도면 및 산출표 서울시웹하드/송파소방서/예방팀 참조

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 저층부 완공부분 도해 1부.

2. 소방시설 기준층 도면 및 산출표 각1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,거여119안전센터장,방이119안전센터장,잠실119안전센터장,가락119안전센터장,종합운동장119안전센터장
담당자	김태형		예방팀장	代윤충상		예방과장	05/07 김판호
협조자
시행	예방과-7756	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울 송파구 오금로 51길 56 (마천2동 29-1)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02)431-4105	/전송	02)3402-1190	/	kth119@seoul.go.kr	/	부분공개