함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	노후관 현황 통보

1. 누수복구 시행 중 발견된 노후 상수도관 현황을 통보하오니 배관정비에  참고하시기 바랍니다.

- 굴착위치 : 신림동 360-1

- 굴착일시 : 2014년 5월 1일(목요일)

- 확인내용 : CIP 100mm 노후관

붙임 : 현장실정보고서  및 누수발생보고 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	서규석		주무관	남후원		시설관리과장	05/07 조상덕
협조자
시행	시설관리과-10086	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 신대방2동 470~491 470-11	/
전화	02-3146-4612	/전송	02-3146-4639	/	seok1964@seoul.go.kr	/	대시민공개