문서번호	대응관리과-3700
결재일자	2014.5.7.
공개여부	부분공개
방침번호

		시 민
담당자	진압1팀장	대응관리과장
안남철	이사규	05/07 조성복

화재발생종합보고서(103)

노원소방서

노원구 상계동‘굿모닝 심는 가발’화재 현장조사서

1. 발생일시 : 2014. 5. 3.(토) 17:56 (완진 18:01)

2. 발생장소 : 노원구 노원로 468 2층「굿모닝 심는 가발」

3. 발생대상 : 근린생활시설

4. 대 상 물 : 양식 철근콘크리트조 슬라브가 5/1층 1동 연면적 1,256.25㎡

중 2층 1동 1호 201.25㎡

5. 관 계 인 : 김수범(#######1******), 남【신고자】

6. 발화지점 : 뒤 베란다에 놓아둔 놀이방매트

7. 화재원인 : 부주의(음식물)

8. 화재개요 : 종업원이 뒤베란다에서 휴대용가스렌지를 이용하여 라면물을                끓이다가 옆에 놓아둔 놀이방매트에 착화발화된것으로 추정됨.

9. 소실상황 : 놀이방매트

10. 재산피해 : 동산 33천원(매트)

11. 동원자원

○ 인  원 : 50명(소방 48, 경찰2)

○ 장  비 : 14대(펌프 4, 탱크 4, 구조2, 구급2, 지휘 1, 경찰1)

12. 조사개요

○ 조사일시 : 2014. 5. 3.(토) 18:05 ~ 18:25

○ 조 사 자 : 재난감식 안남철(보고서 작성자)

13. 위치도 및 현장 사진

첨부 1		화재현장 및 감정사진

사진 1	현장사진 - 1	촬영날짜
○ 뒤 베란다 휴대용가스렌지와 소실된 놀이방매트 현장사진 - 1		’14. 5. 3.

사진 2	현장사진 - 2	촬영날짜
○ 관계자가 초기소화에 사용한 분말소화기 현장사진 - 2		’14. 5. 3.

붙임  1. 화재현황조사서 1부

2. 화재상황보고서 1부

3. 질문기록서 1부

4. 화재유형별 조사서 1부

5. 소방방화시설 활용조사서 1부

6. 화재피해 조사서 1부

7. 화재현장 출동보고서 1부.  끝.