문서번호	교량보수과-1863
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	동부도로사업소장
조장호		김환겸	05/07 송영배
협조

우기대비 도로시설물 안전점검 계획

동부도로사업소

(교량보수과)

우기대비 도로 시설물 안전점검 계획

우리 사업소에서 관리하고 있는 한강교량 및 자동차 전용도로에

설치된 도로시설물에 대하여 우기시 집중호우등에 따른 안전사고

예방대책의 일환으로 안전점검 및 정비를 시행함으로서 시설물

안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

기획담당관-4762(‘14.4.21) : 2014년 여름철 종합대책 시달

도로시설과-7383(‘14.4.25)  : 우기대비 도로시설물 안전점검 계획

Ⅱ		점검개요

점검기간 : 2013. 5. 7. ~ 2013. 5. 12.

점검방법

❍ 점검조 편성 시행 : 2인 1조(시설물 담당자 주관)

- 1조 : 나철흠, 배상현   - 2조 : 윤철식 , 조장호

❍ 첨가 시설물 관리주체와 합동점검 시행

❍ 부재별 점검사항(첨부1)에 의거 점검시행

점검대상

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	터 널	지하 차도	입체시설
수량	28	5	14	2	1	4	2

주요 점검사항

❍ 공통사항 : 포장파손,지반침하,균열 및 배수시설 상태등 우기취약

부분 집중점검

❍ 교량,고가 : 신축이음부 이물질 퇴적 및 배수시설 상태 등

❍ 터    널 : 갱구부 사면 및 옹벽손상 여부, 배수로 막힘,타일탈락등

❍ 지하차도 : 옹벽부 배수시설 상태, 벽체타일 파손여부 등

지적사항 조치

❍ 경미한 사항은 현장에서 즉시조치 또는 일상유지보수업체로 하여금

신속히 작업지시하여 보수완료

❍ 구조물 안전에 영향을 주는 특이사항 적출시 즉시 보고후 관련분야 전문가

(시설안전자문위원 등)의 의견을 포함한 조치계획 수립

붙 임 :  1. 부재별 점검사항1부.

2. 점검결과 보고서 1부.

3. 점검결과 집계표 1부.끝.