문서번호	교량보수과-3105
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장	강서도로사업소장
김승진		안완순	05/07 이규상
협 조
	주무관			구성철
	주무관			유태용
	주무관			김규춘

2014년도 특정관리대상시설 안전점검 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

『2014년도』

특정관리대상시설 안전점검 계획보고

특정관리대상시설 지정․관리지침에 따라 교량보수과 특정관리대상시설에 대한 안전점검 및 시설관리를 통해 위험요소를 사전에 발견 조치함으로써 재난예방과 안전관리에 철저를 기하고자 함

□ 관련근거

재난 및 안전관리 기본법 제26조 제1항5호(재난관리책임기관의장의 재난         예방 조치)

재난 및 안전관리 기본법 시행령32조(특정관리대상시설등의 지정등)

도시안전과-10285(2014.4.30)호와 관련임

특정관리대상시설 등 지정대상(첨부1)

□ 특정관리대상시설 : 시특법에 의한 1,2종시설물을 제외한 10년 경과된                                  법정외 도로시설물

□ 추진계획

점검기간 : 반기별 1회

□ 상반기 : 2014. 5. 1 ~  5. 12(우기대비 도로시설물 안전점검과 병행 실시)

□ 하반기 : 2014.10. 1 ~ 11. 30(하반기 도로시설물 정기점검과 병행 실시)

중점관리대상시설 현황

(단위 : 개소)

구분	계	일반교량	입체교차	지하차도	기타 (보도교량)
법외	13	1	3	8	1

특정관리대상시설물 대상 및 등급

연번	구분	시설물명	위 치	시설규모(m)		준공일	종별	등급	점검반
				폭	길이
1	일반교량	광복교	구로구 개봉동192 ~ 광명시 철산산1	19.1	67	77.07.30 98.02.05	법외	B	1조
2	입체 교차로	오류	구로구 개봉동 68	22.0	32	1977.7.30	법외	B	1조
3		행주	강서구 개화동246-~290	14.5~16.8	90	1988.12 1995.05.19	법외	B	2조
4		여의하류	영등포구 여의도동80-1	27	241	1993.10.08	법외	B	2조
5	지하차도	화곡	강서구 가양동 2-21	8.0	223	1990.8.10	법외	B	1조
6		오금교동측	구로구 신도림동 288-11	32.7	323	1987.08.29	법외	B	1조
7		목동교동측	영등포구 양평동 71-3	27.4	50	1987.12.30	법외	B	1조
8		신정교동측	영등포구 문래동5가 27	30	42	1987.12.30	법외	B	2조
9		고척	구로구 구로동 635	21.2	390	1989.12.28	법외	B	2조
10		경인철도횡단	구로구 고척동	46.3	30	1988.10.27	법외	B	1조
11		오목교동측	영등포구 양평동2가41	20.8	326	1987.8.29	법외	B	1조
12		여의2	영등포구 영등포동7가94	17.5	380	1990.02.26	법외	B	2조
13	보도교량	선 유 교	영등포구양평동양화시민공원 ~ 선유도공원	3~14	469	2002.5.21	법외	B	1조

점검방법 : 시설물 담당직원 (2인 1조)

□ 특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 총괄 : 교량안전과장

□ 점검반 편성 : 2개조

- 1조 : 유태용, 김규춘  2조 : 구성철, 김승진

주요 점검사항

구 분	주 요 점 검 사 항
공통사항	- 도로 포장부 파손 및 균열, 지반침하 등 - 태풍 등 강풍으로 인한 부속시설물 취약부분 집중점검 - 배수시설 상태등 불량여부 - 각종 점검시 지적된 사항 중 미조치 사항에 대한 점검 실시
교량 및 고가	- 신축이음부 퇴적 및 배수시설 상태, 도로부속시설물 손상 여부
지하차도	- 갱구부 사면 및 옹벽 손상여부, 배수시설 상태, 타일탈락 등

□ 점검결과 조치

소파 등 경미한 손상이 발생시는 시설보수원 및 연간단간 업체에서   보수시행

조사결과 시설물 상태에 따라 보수․보강 등 적절한 안전조치 명령 등

안전관리 철저

안전점검 결과에 따라 시설물의 손상, 결함 및 기능적 위험요인등을

종합적으로 분석하여 등급지정 또는 조정등을 통한 시설등급 재분류조사

결과 시설물 상태에 따라 보수․보강 등 적절한 안전조치 명령 등 안전

관리 철저

중점관리대상시설 관리카드 정기점검 사항 점검자 실명으로 기록관리

※ 상태등급 A,B등급의 경우 전산 입력으로 갈음

점검결과는 받드시 『국가안전관리정보시스템(NDMS)』에 입력

지적사항은 시정조치 완료시까지 추적관리

□ 행정사항

점검결과는 시설물담당자가 『국가안전관리정보시스템(NDMS)』에 입력

따로붙임 :  1. 특정관리대상시설 등 지정대상 1부

2. 도로시설물 안전점검 보고서 1부.  끝.