【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

부분공개(6)

시 행	행정지원과-11377
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		수질팀장	행정지원과장	서부수도사업소장		결재
김태호		조성관	강혜식	05/07 설동을
협 조

건 명	수질자동측정기소모품구매		요청기관	서부수도사업소
산출금액	24,634,500 원
구 매 예정일자	2014. 7. 14
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 서부수도사업소 행정지원과 ․ 작 성 자 : 김태호 (전화번호 : 3146-3558)
예산내역	사 업 명	예산과목			예산액(천원)
	아리수통합정보센터시스템 유지관리	상수도사업비용,영업비용,일반관리비,수선유지교체비,시설장비유지비			56,900
○ 구매개요 - 1인수의계약 ․ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 아목 ․ MWA4, MWB4 수질자동측정기의 제조업체인 ##################와 단독대리점 계약을 맺고 있어 국내에서 MWA4, MWB4의 소모품을 독점 공급하고 있음 - 업체정보 #################################### #################################################
◦ 첨부서류 1. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부 2. 단독견적서 1부 3. 단독견적 및 수의계약사유서 1부. 4. 단독 대리점 계약서 1부.

	서부수도사업소장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 수질자동측정기 소모품 구매

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거			산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				유림테크			최저단가	금 액
1. 수질자동측정기(MODEL : MW4)용 소모품
잔류염소전극	CCV-10	EA	15	450,000			450,000	6,750,000	○
교정액 유입포트	65145900	EA	4	130,000			130,000	520,000	○
pH전극 리드선	6868520K	EA	3	85,000			85,000	255,000	○
제로수 전환밸브	6950370K	EA	1	170,000			170,000	170,000	○
2. 수질자동측정기(MODEL : MWB4)용 소모품
잔류염소측정셀부	7155790B	EA	6	2,450,000			2,450,000	14,700,000	○
공 급 가 액	22,395,000원
부가세	2,239,500원
합 계	24,634,500원

작성자 :       직 환경8급               성명 김 태 호 (인)

확인자 :       직 지방행정사무관        성명 강 혜 식 (인)