액화산소 수불대장(2014.5.6)

주무관	정수과장
이경철	05/07 현인식

구 분	1정수장			2정수장			′14구매내역 및 입고량누계
	입 고 량	사 용 량	재 고 량	입 고 량	사 용 량	재 고 량
전월이월량			12,107			10,999	156톤
5/1		899	11,208		650	10,349
5/2		978	10,230		650	9,699
5/3		784	9,446		615	9,084
5/4		922	8,524		608	8,476
5/5		748	7,776		592	7,884
5/6		913	6,863		679	7,205
누 계	0	5,244		0	3,794

단위 : kg