문서번호	공원운영과-6270
결재일자	2014.5.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	공원운영과장		동부공원녹지사업소장
권지현	신재원	이상용		05/07 이춘희
협 조

「시민의숲 CPTED」 관련

CCTV 통합관제센터 연계 등 점검보고

2014. 5

동부공원녹지사업소

( 공 원 운 영 과 )

「시민의숲 CPTED」 관련

CCTV 통합관제센터 연계 등 점검보고

「시민의숲 CPTED 조성사업」에 의거 서초구청 통합관제센터와 연계된 CCTV, 비상벨, 지식까페, 지식서재 등에 대한 점검보고 임.

⸘ 개  요

❍ 일    시 : 2014. 04. 30(수) 15:00 ~ 21:00

❍ 장    소 : 서초구청 통합관제센터, 시민의숲

❍ 참 석 자 : 총 11명

- 공원녹지정책과 공원관리팀장, 안규문,

- 동부공원녹지사업소 공원운영과장, 공원운영팀장, 권지현, 박진우

- 시민의숲관리사무소 곽동훈, 권용덕

- 시공업체 3명

❍ 점검사항

- 서초구청 통합관제센테의 연계 및 관제실태와 실제 비상벨을 누를 경우 통합관제센터에서 관제 적정여부

- CCTV 화면각도, 조명등 등 적정 여부

- 지식서재, 지식까페의 조명 실태

❍ 점검결과

- 서초구청 통합관제센터와 연계완료 및 실제 24시간 관제가 되고 있음

- 서초와는 현장에서 비상벨 시연 결과 통합관제센터와 대화, 연계실태 등문제점 없음

- 다만, 비상벨을 누를 경우 CCTV 지주에 설치된 LED등 및 경광등 작동시간이 30초로 보다 명확히 관제를 위해 1분정도로 조정이 필요하며,

- 평소 CCTV화면이 비상벨 부분(등주 하단부)에도 일정시간 비추도록 조정이 필요함

- 지식서재, 지식까페의 조명 실태는 특별한 문제점 없음

❍ 조    치

- 2014. 5. 9(금)까지 조치완료 예정

- LED등 및 경관등 작동시간 조정(30초 → 1분)

- CCTV 비추는 각도 등 조절 완료

붙 임 : 현장사진 2부.  끝.