	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령 대상 현장확인 결과보고(##########)

1.  o 예방과-7242(2014.4.16.)호 『조치명령서(####)』

o 예방과-7392(2014.4.17.)호 『조치명령서(#####)』

2. 위와관련, 조치명령 대상에 대하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 일    자: 2014. 5. 8.(목)

○ 대    상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령기간	확인 결과
1	####	######### #############	○ 지하1층 수신기 예비전원 불량 → 정비요함	5.2. (금)	조치명령사항정비됨
2	#####	######### ##########	○ 지하1층 통로유도등 점등 불량 → 정비요함	5.2. (금)

○ 확인자: 소방장 류민규, 소방교 김혁중

○ 조치명령 내용: 붙임문서 참고

붙임  1. 조치명령 현장확인서(종이문서) 2부.

2. 현장사진 2부.  끝.

담당자	류민규		검사지도팀장	김남주		예방과장	05/08 계광옥
협조자	담당자	김혁중
시행	예방과-8563	(		)	접수		(		)
우	130-845	서울 동대문구 장한로 34(장안동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개