문서번호	녹지관리과-4432
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장
이찬희	박병구	05/08 代강병기
협 조

세종로공원 관리사무실 에어컨 점검보고

2014. 5

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

세종로공원 관리사무실 에어컨 점검보고

다가오는 여름을 대비하여 세종로공원 관리사무실에 에어컨을 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

현   황

위    치 : 종로구 세종로동 80-1 번지

면    적 : 60㎡

용    도 : 관리직원 사무실

점검내용

점검일시 : 2014. 5. 7(수) 14:30

점검대상 : 삼성에어컨 (AP-5M182)

점검내용 : 에어컨 몸체 및 실외기

점검회사 : 삼성전자 서비스(주)

점검결과 및 조치

- 실외기에 설치되어 있는 키판 고장

- 실외기 기판을 점검회사에 신청하여 추후 교체

소요예산  : 312천원

- 점검 및 출장비   :  12,000원

- 실외기 키판 교체 : 300,000원.  끝.