□ 작은변화! 더 큰감동 함께하는 119 □
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	대학교 실험실 유관기관 합동점검계획 보고

1. 서울특별시 생활환경과-4846(2014.4.2.)호『유독물취급사업장 및 대학교 실험실 합동점검계획 알림』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 용산소방서 관내 대학교 실험실 유관기관 합동점검계획을 아래과 같이 시행하고자 합니다.

○ 기    간 : 2014. 5. 26(월) ~ 2016. 6. 13(금)

○ 대    상 : 숙명여자대학 실험실(31개소)

○ 합동점검반 : 3개 기관 합동점검[주관 용산소방서, 용산구청(환경과), 군부대(수도방위사령부 56사단 218연대)]

○ 확인사항

- 실험실 내 알콜 보관용기 및 가스시설 등 화재취약요인 존재여부

- 위험물 저장․취급기준 및 실험시약 반․출입 등 관리상태

- 소화기․경보시설 등 소방시설의 작동․유지 관리의 적정여부

○ 행정사항 : 점검결과를 붙임서식에 의거 6. 27(금)까지 생활환경과로 제출

붙임 1. 실험실 점검표 1부

2. 점검결과 보고양식 1부.  끝.

업무일몰일 : 2014. 6. 27.

담당자	조민호		위험물안전팀장	고재흥		예방과장	05/08 김규태
협조자
시행	예방과-5572	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)797-3843	/전송	02)749-1977	/	jsmh01@seoul.go.kr	/	대시민공개