문서번호	총무과-12441
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	총무과장
이관호		최석기	05/08 오형철
협조

쾌적하고 안전한 사무환경 조성을 위한

청사 유지관리 관련 전기공사 계획 보고

2014. 5.

총무과

쾌적하고 안전한 사무환경 조성을 위한

청사 유지관리 관련 전기공사 계획 보고

본청사 환경개선 및 설비 증설에 따른 전기공사를 다음과 같이 시행하여 쾌적하고 안전한 사무환경 조성에 기여 하고자 합니다.

1		추 진 근 거

○ 직원식당 디자인 개선공사:총무과-33804(‘13.12.12)

○ 본관 지하2층 피난통로 확보:총무과-11352(‘14.4.24)

○ 도서관 시각경보기 설치 요청:행정지원과-3455(‘14.4.28)

2		공 사 내 용

□ 지하2층 직원식당 서비스룸 인테리어 조명공사

○ 공사일자 : ‘14. 5. 6 ~ 5. 12

○ 공사내용

- 인테리어 조명등 설치

‣천정 간접등(사각 ST) : 8개소(LED BAR 213W)

‣레일조명 : 1개소(LED PAR30 15W, 3등)

‣벽체 간접등 : 11개소(LED BAR 219W)

- 조명회로 증설 : 3회로

‣F-CV 2.5㎟ ×4C : 약 200m 배관·배선

○ 소요예산 : 약 5,000천원

전체이미지	천정조명도

□ 지하2층 부속실 피난통로 조명회로 분리공사

○ 공사일자 : ‘14. 5. 9 ~ 5. 11

○ 공사내용

- 조명회로 분리공사

‣스위치 이설 : 2개소

- 유도등 이설 및 설치

○ 소요예산 : 약 1,000천원

]

□ 7층 스탠딩회의실 인테리어 조명기구 설치

○ 공사일자 : ‘14. 5. 17 ~ 5. 18

○ 공사내용

- 조명기구  설치

‣팬던트 조명기구 : 2등(LED 9W)

‣회전매입 LED 다운라이트 : 7등(LED 10W)

- 조명회로 증설 : 2회로

‣F-CV 2.5㎟ ×4C : 약 50m 배관·배선

- 콘센트 시스템박스 설치 : 4개소

○ 소요예산 : 약 3,000천원

□ 서울도서관 장애인 자료실 내 시각경보기 설치

○ 공사일자 : ‘14. 5. 12

○ 공사내용

- 시각경보기 설치(1층 장애인 자료실 내 수화영상실)

‣시각경보기 1개 신설

3		행 정 사 항

○ 전기설비 유지보수공사(연간단가) 업체에게 시공토록 한 후 추후 정산 시행

‣업체명 : ㈜거산 대표 엄재룡