문서번호	여의도공원관리사무소-3017
결재일자	2014.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
양봉렬		이용원	05/08 박원근
협조

2014년 선유도공원 풍수해대책

2014. 5.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

2014년 선유도공원 풍수해대책

2014년 여름철 장마 및 집중호우 대비를 위한 단계별 비상근무 체제를 구축하여 수해취약시설에 대한 사전 안전예방 등 풍수해 대책업무 추진에 만전을 기하고자 함.

일반현황

○ 면 적 : 110,407㎡(33,400평)

- 조경시설 : 61,706㎡(잔디밭․숙근초․꽃단지 40,266㎡,초지 21,440㎡)

- 공원도로 : 2,609㎡ 보행자 산책로 3㎞

- 주 차 장 : 2,481㎡(70면)

- 기    타 : 21,440㎡

○ 인   력 : 31명

- 직원 6, 청경 7, 공무직 6, 기간제 8, 사회복무요원 3, 공공근로 1

○ 주요시설

- 하천(기반)시설

구 분	제 방	호 안	진 출 입 로	교 량	도 로
					산책로
개 소	1,24㎞	1,7㎞	2개소	2개소	3㎞

- 조경시설

구 분	잔디밭	수 목		꽃단지		자연초지
		교 목	관 목	일년초	숙근초
면 적 (수량)	31,665㎡	소나무 등 36종 3,851주	갯버들 34종 80,827주	15 종 35,708본	121종 302,725 본	21,440㎡

- 편의시설

구 분	주차장	화장실	음수대 아리수	매 점	휴지통	의 자	공중전화
수 량	6면 (장애인)	4동	2개소	1개소	5개	50 개	1개

- 청소시설(쓰레기 선별장)

구 분	위 치	면 적	기 타
동	호안경사로(주차장 옆)	20 ㎡	-

- 관리시설

구 분	사무소	관리초소	공원등	창 고	안내표지판
수 량	1동	2동	3,364 개	1 개	7개

- 녹지, 순찰용 장비현황

구 분	경운기	청소차	양수기	수하차	예초기	무전기	가스총	앰 프
수 량	1대	(전동카 2대)	3 대	1대	3 대	6대	2개	1개

추진기간 : 2014. 5.15 ~ 10.15(5개월)

추진방향

○ 수방대책 비상근무 시행 및 비상연락망 정비

○ 수방장비 및 자재확보 임무부여, 비상연락망 구축

○ 일상점검 및 순찰강화로 철저한 사전대비

○ 한강수위 상승시 응급조치를 위한 사전 준비태세 확립

○ 배수로 및 펌핑 가동시설 정상작동상태 유지

○ 침수 및 위험수위 도달시 수위 감시조 현장배치

조직편성 및 반별 임무

○ 상황요원

				총 괄
				소 장
상황유지반			응급복구반					지원통제반
한훈수, 김경화			안경식, 양봉렬					이상운, 임은영

반 별	담 당	임 무(수방대책기간)	평시임무
총 괄	소장	∘풍수해대책 총괄
상황유지반	한훈수 김경화	∘상황실 운영, ∘수해상황 접수 및 보고 ∘기상정보(특보)확인 및 전파 ∘공무원 비상소집, 특근명령, 구호요청 ∘공원관리인력(근무요원) 근무상태 점검	상황실운영 및 행정지원
응급복구반	안경식 양봉렬	∘각종 시설물 운영 및 관리 ∘배수밸브 조작 및 수위관리 ∘수방장비 점검 및 확보	수방장비 점검 및 확보(경운기, 손수레, 양수기 등)
지원통제반	이상운 임은영	∘각종 시설물 대피, 응급복구 작업지휘 ∘각종 시설물 복구 총괄 ∘파손된 각종시설물 정비 및 복구 ∘각종 전기시설 분전함 관리 및 수시점검 ∘수해 취약지구 순찰강화	피해시설 응급복구 침수 예상지역 순찰강화

○ 근무조(4개조 편성운영)

A조	B조	C조	D조
한훈수,임은영	이상운	안경식	양봉렬

※ 근무제외자 : 없음

일자별 근무조 지정

		06월 01일	일	07월 01일	D	08월 01일	C	09월 01일	C	10월 01일	C
		06월 02일	A	07월 02일	A	08월 02일	휴	09월 02일	D	10월 02일	D
		06월 03일	B	07월 03일	B	08월 03일	일	09월 03일	A	10월 03일	휴
		06월 04일	휴	07월 04일	C	08월 04일	D	09월 04일	B	10월 04일	일
		06월 05일	C	07월 05일	휴	08월 05일	A	09월 05일	C	10월 05일	휴
		06월 06일	휴	07월 06일	일	08월 06일	B	09월 06일	휴	10월 06일	A
		06월 07일	휴	07월 07일	D	08월 07일	C	09월 07일	일	10월 07일	B
		06월 08일	일	07월 08일	A	08월 08일	D	09월 08일	휴	10월 08일	C
		06월 09일	D	07월 09일	B	08월 09일	휴	09월 09일	일	10월 09일	휴
		06월 10일	A	07월 10일	C	08월 10일	일	09월 10일	D	10월 10일	D
		06월 11일	B	07월 11일	D	08월 11일	A	09월 11일	A	10월 11일	휴
		06월 12일	C	07월 12일	휴	08월 12일	B	09월 12일	B	10월 12일	일
		06월 13일	D	07월 13일	일	08월 13일	C	09월 13일	휴	10월 13일	A
		06월 14일	휴	07월 14일	A	08월 14일	D	09월 14일	일	10월 14일	B
05월 15일	A	06월 15일	일	07월 15일	B	08월 15일	휴	09월 15일	C	10월 15일	C
05월 16일	B	06월 16일	A	07월 16일	C	08월 16일	휴	09월 16일	D
05월 17일	휴	06월 17일	B	07월 17일	D	08월 17일	일	09월 17일	A
05월 18일	일	06월 18일	C	07월 18일	A	08월 18일	A	09월 18일	B
05월 19일	C	06월 19일	D	07월 19일	휴	08월 19일	B	09월 19일	C
05월 20일	D	06월 20일	A	07월 20일	일	08월 20일	C	09월 20일	휴
05월 21일	A	06월 21일	휴	07월 21일	B	08월 21일	D	09월 21일	일
05월 22일	B	06월 22일	일	07월 22일	C	08월 22일	A	09월 22일	D
05월 23일	C	06월 23일	B	07월 23일	D	08월 23일	휴	09월 23일	A
05월 24일	휴	06월 24일	C	07월 24일	A	08월 24일	일	09월 24일	B
05월 25일	일	06월 25일	D	07월 25일	B	08월 25일	B	09월 25일	C
05월 26일	D	06월 26일	A	07월 26일	휴	08월 26일	C	09월 26일	D
05월 27일	A
		06월 27일	B	07월 27일	일	08월 27일	D	09월 27일	A
05월 28일	B	06월 28일	휴	07월 28일	C	08월 28일	A	09월 28일	휴
05월 29일	C	06월 29일	일	07월 29일	D	08월 29일	B	09월 29일	일
05월 30일	D	06월 30일	C	07월 30일	A	08월 30일	휴	09월 30일	B
05월 31일	휴			07월 31일	B	08월 31일	일

상황별 근무체계 및 조치사항

구 분	상 황 조 건	근 무 형 태	조 치 사 항
1단계 (주의)	○ 팔당댐 방류량 12,000㎥/sec ○ 한강대교 양수위 7.49m 도달 ○ 호우주위보 발령시 -12시간 100mm이상 예보 ○태풍경보3급 (17~24m/s)	○ 당직근무자 [청원경찰] ○ 직원 1명	․ 공원내 순찰로 위험요소 발생시 관련부서에 통보 ․ 수방정보 관련 서울시홍수정보시스템 (119.seoul.go.kr/hongsu/index.jsp) 한강홍수수통제소(www.hrfco.go.kr), 기상청(www.kma.go.kr)인터넷 사이트를 통한 기상정보 숙지 ․ 수방자재 확보 및 점검 ․ 비상연락망 정비 및 유관기관 협조체제 유지 ․ 팔당댐 방류량 수시확인
2단계 (경계)	○ 팔당댐 방류량 15,000㎥/sec ○ 한강대교 양수위 8.5m 도달 ○ 호우경보 발령시 -12시간 150mm 이상 예보 ○ 홍수주의보 발령시 ○ 태풍경보 2급 (25~32m)	○ 전직원 1/2	․ 한강수위상승으로 한강물 유입차단(전동제수밸브OFF) ․ 방류펌프 작동 및 회수조펌프 작동확인 ․ 기상예보(방류량,강우량)파악 ․ 수방자재 및 장비준비 ․ 침수예상지역 및 취약지구 순찰강화
3단계 (심각)	○ 팔당댐 방류량 226,00㎥/sec ○ 한강대교 양수위 10.5m 도달 ○ 홍수경보 발령시 ○ 재해발생 예상시 ○ 태풍경보 1급 (33m/s 이상)	○ 전직원 1/2 (또는전직원)	․ 한강수위상승으로 한강물 유입차단(전동제수밸브OFF) ․ 방류펌프 작동 및 회수조펌프 작동확인 ․ 기상예보(방류량,강우량)파악 ․ 수방자재 및 장비준비 ․ 침수예상지역 및 취약지구 순찰강화 ․ 공원내 모든 시설물 대피 ․ 제방 등 취약지구 순찰

단계별 근무 발령시 근무요령

○ 1단계 발령시 : 근무일 해당 근무조(1개조) 근무

○ 2단계 발령시 : 근무일 해당 근무조 + 1개조 추가 근무

(A+B조, C+D조로 운영)

○ 3단계 발령시 : 2단계 근무와 동일(필요시 전직원 근무)

세부운영방안

○ 공휴일 및 휴일 비상근무조는 휴일근무조가 근무함

○ 수방비상근무는 상황발령시간부터 익일 09시까지 임(최대 24시간)

(0시부터 09시까지 사이 발령시 전일 근무조 근무, 09시부터는 익일 근무조 근무)

○ 야간 상황 발령시에는 당직자가, 유선으로 비상 소집

○ 정상근무 이외 시간에 수방근무를 한 경우 대체 휴무 실시

· 평일 24시 이후까지 수방근무 한 경우 : 초과근무 또는 대체휴무 중 선택

· 평일 24시 이전 수방근무 해제 되는 경우에는 초과근무만 인정, 대체휴무 없음

· 공휴일 수방근무는 평상시의 휴일근무명령과 동일하게 근무하고, 09시~18시 이외의 수방 근무시간은 초과근무 인정

재해 사전대비 및 보고

○ 팔당댐에서 방류량을 짧은 시간에 급격이 증가시키는 점을 고려 단계별 조치사항 준수철저

○ 수방자재 및 장비확보

1. 경운기 1 대   2. 양수기  3 대   3. 손수레 3 대

4. 마 대  200매  5. 비닐덮개류 100m   6. 기타 삽30개 등

○ 피해 상황조사 및 보고

· 피해상황보고 내용

- 재해의 원인 및 재해발생 일시

- 재해가 발생한 장소 및 지역

- 피해의 정도

- 응급조치 내용

- 재해상황보고 일원화

- 상시 연락이 가능하도록 직원 1명 사무실에 고정 배치

행정사항

○ 2014년도 수방근무대기 근무자는 최대 3일 휴가실시

○ 대체휴무실시 및 초과근무수당 지급 관련 담당자 협의

○ 수방대기 근무자 급량비 등은 본소 협의

첨부 : 1. 재해상황보고서(양식) 1부.

2. 비상근무 응소대장(양식) 1부.

3. 비상연락망 1부.

4. 유관기관비상연락망 1부. 끝.